## тв
Время | ТВ1_СП | ТВ1_НС | ТВ1_P1(кг/см2) | ТВ1_P2(кг/см2) | ТВ1_t1(°C) | ТВ1_t2(°C) | ТВ1_dt | ТВ1_t3(°C) | ТВ1_tх(°C) | ТВ1_tв(°C) | ТВ1_V1(м3) | ТВ1_V2(м3) | ТВ1_V3(м3) | ТВ1_M1(т) | ТВ1_M2(т) | ТВ1_M3(т) | ТВ1_Q(Гкал) | ТВ1_Tи(ч) | ТВ1_Qг(Гкал) | ТВ2_СП | ТВ2_НС | ТВ2_P1(кг/см2) | ТВ2_P2(кг/см2) | ТВ2_t1(°C) | ТВ2_t2(°C) | ТВ2_dt | ТВ2_t3(°C) | ТВ2_tх(°C) | ТВ2_tв(°C) | ТВ2_V1(м3) | ТВ2_V2(м3) | ТВ2_V3(м3) | ТВ2_M1(т) | ТВ2_M2(т) | ТВ2_M3(т) | ТВ2_Q(Гкал) | ТВ2_Tи(ч) | ТВ2_Qг(Гкал)
2013-11-23 | 0 | 21 | 7.9 | 3.4 | 66.7734 | 40.5919 | 26.1815 | 0 | 0 | 0 | 57.373 | 48.117 | 8.5148 | 56.2208 | 47.7388 | 8.5154 | 1.822 | 24 | -0.00093194 | 0 |  | 6 | 5 | 67.7337 | 51.6032 | 16.1306 | 0 | 0 | 0 | 25.6945 | 16.3358 | 9.0303 | 25.1627 | 16.1318 | 9.0309 | 0.87254 | 24 | -0.00098836
2013-11-24 | 0 | 21 | 7.9 | 3.4 | 67.8975 | 41.2317 | 26.6658 | 0 | 0 | 0 | 63.773 | 51.877 | 11.0083 | 62.4526 | 51.4562 | 11.009 | 2.1243 | 24 | -0.0012049 | 0 |  | 6 | 5 | 68.791 | 52.6798 | 16.1113 | 0 | 0 | 0 | 28.039 | 16.0379 | 11.6117 | 27.4421 | 15.8295 | 11.6126 | 1.0546 | 24 | -0.0012709
2013-11-25 | 0 | 21 | 7.9 | 3.4 | 69.9823 | 42.1602 | 27.8222 | 0 | 0 | 0 | 69.356 | 59.03 | 9.3469 | 67.8378 | 58.5296 | 9.3476 | 2.2871 | 24 | -0.001023 | 0 |  | 6 | 5 | 71.0149 | 53.4772 | 17.5378 | 0 | 0 | 0 | 26.468 | 16.1916 | 9.895 | 25.8707 | 15.975 | 9.8957 | 0.98364 | 24 | -0.001083
2013-11-26 | 0 | 21 | 7.9 | 3.4 | 75.3933 | 41.0833 | 34.31 | 0 | 0 | 0 | 58.955 | 50.047 | 7.8357 | 57.478 | 49.6437 | 7.8362 | 2.2991 | 24 | -0.00085761 | 0 |  | 6 | 5 | 73.8515 | 48.1801 | 25.6715 | 0 | 0 | 0 | 16.4755 | 7.8737 | 8.2888 | 16.0765 | 7.7872 | 8.2894 | 0.81264 | 24 | -0.00090721
2013-11-27 | 0 | 4,16,19,20,21 | 7.9 | 3.4 | 76.7132 | 42.1023 | 34.6109 | 0 | 0 | 0 | 6.478 | 5.246 | 1.2064 | 6.3106 | 5.2017 | 1.1089 | 3.5073 | 24 | -0.00012136 | 0 | 4 | 6 | 5 | 41.4339 | 31.8553 | 9.5787 | 0 | 0 | 0 | 13.411 | 4.9208 | 8.3954 | 13.2922 | 4.8962 | 8.396 | 0.39395 | 24 | -0.00091888
2013-11-28 | 0 | 2,4,16,19,20,21 | 7.9 | 3.4 | 71.6222 | 38.0521 | 33.5701 | 0 | 0 | 0 | 39.874 | 33.3343 | 5.9228 | 38.9637 | 33.1022 | 5.8685 | 2.2553 | 24 | -0.00064226 | 0 | 2,4 | 6 | 5 | 63.8037 | 46.1096 | 17.6941 | 0 | 0 | 0 | 19.4325 | 8.5468 | 10.6004 | 19.0601 | 8.459 | 10.6011 | 0.82488 | 24 | -0.0011602
2013-11-29 | 0 | 4,16,19,20,21 | 7.9 | 3.4 | 74.8026 | 38.7121 | 36.0905 | 0 | 0 | 0 | 41.167 | 32.7957 | 8.0402 | 40.1503 | 32.5591 | 7.5912 | 4.2734 | 24 | -0.0008308 | 0 | 4 | 6 | 5 | 70.0508 | 45.7509 | 24.2999 | 0 | 0 | 0 | 16.032 | 6.7546 | 8.9827 | 15.6688 | 6.6854 | 8.9833 | 0.79091 | 24 | -0.00098316
2013-11-30 | 0 |  | 7.9 | 3.4 | 75.0463 | 41.3973 | 33.6491 | 0 | 0 | 0 | 67.48 | 55.757 | 10.502 | 65.8037 | 55.3009 | 10.5028 | 2.6549 | 24 | -0.0011494 | 0 |  | 6 | 5 | 75.9268 | 48.6552 | 27.2716 | 0 | 0 | 0 | 19.4155 | 8.6462 | 10.3713 | 18.9213 | 8.5493 | 10.3721 | 1.0214 | 24 | -0.0011351
2013-12-01 | 0 |  | 7.9 | 3.4 | 75.4256 | 41.0349 | 34.3907 | 0 | 0 | 0 | 62.144 | 49.787 | 11.1986 | 60.5861 | 49.3867 | 11.1994 | 2.5485 | 24 | -0.0012257 | 0 |  | 6 | 5 | 76.4261 | 49.9176 | 26.5085 | 0 | 0 | 0 | 19.9155 | 8.4022 | 11.0989 | 19.4026 | 8.3029 | 11.0997 | 1.0692 | 24 | -0.0012148
2013-12-02 | 0 |  | 7.9 | 3.4 | 75.2137 | 41.837 | 33.3767 | 0 | 0 | 0 | 67.493 | 55.91 | 10.366 | 65.8095 | 55.4428 | 10.3667 | 2.6361 | 24 | -0.0011346 | 0 |  | 6 | 5 | 76.1795 | 48.8177 | 27.3618 | 0 | 0 | 0 | 18.984 | 8.206 | 10.3835 | 18.4979 | 8.1136 | 10.3843 | 1.0137 | 24 | -0.0011365
2013-12-03 | 0 |  | 7.9 | 3.4 | 76.6386 | 40.5829 | 36.0558 | 0 | 0 | 0 | 54.931 | 43.951 | 9.9075 | 53.5137 | 43.6055 | 9.9082 | 2.3363 | 24 | -0.0010844 | 0 |  | 6 | 5 | 77.75 | 50.1642 | 27.5858 | 0 | 0 | 0 | 18.89 | 8.6051 | 9.8848 | 18.3883 | 8.5028 | 9.8855 | 1.0039 | 24 | -0.0010819
2013-12-04 | 0 |  | 7.9 | 3.4 | 77.0918 | 40.1996 | 36.8922 | 0 | 0 | 0 | 51.683 | 40.975 | 9.6756 | 50.3352 | 40.659 | 9.6762 | 2.2504 | 24 | -0.001059 | 0 |  | 6 | 5 | 77.9776 | 50.0439 | 27.9337 | 0 | 0 | 0 | 18.7415 | 8.7224 | 9.621 | 18.2411 | 8.6194 | 9.6217 | 0.99177 | 24 | -0.001053
2013-12-05 | 0 | 2 | 7.9 | 3.4 | 74.124 | 40.9291 | 33.1949 | 0 | 0 | 0 | 60.982 | 50.001 | 9.8986 | 59.5005 | 49.6013 | 9.8993 | 2.3854 | 24 | -0.0010834 | 0 | 2 | 6 | 5 | 75.0035 | 49.2878 | 25.7157 | 0 | 0 | 0 | 18.9955 | 8.6799 | 9.9414 | 18.5225 | 8.5805 | 9.9421 | 0.96698 | 24 | -0.0010881
2013-12-06 | 0 |  | 7.9 | 3.4 | 75.1427 | 40.0604 | 35.0823 | 0 | 0 | 0 | 54.803 | 43.466 | 10.3043 | 53.438 | 43.1329 | 10.305 | 2.2921 | 24 | -0.0011278 | 0 | 16 | 6 | 5 | 74.1757 | 48.1042 | 26.0715 | 0 | 0 | 0 | 17.743 | 7.1116 | 10.2753 | 17.3098 | 7.0338 | 10.276 | 0.94617 | 24 | -0.0011246
2013-12-07 | 0 |  | 7.9 | 3.4 | 75.9627 | 40.9168 | 35.0459 | 0 | 0 | 0 | 56.648 | 45.064 | 10.5046 | 55.2093 | 44.704 | 10.5053 | 2.3695 | 24 | -0.0011497 | 0 |  | 6 | 5 | 71.9306 | 46.1594 | 25.7712 | 0 | 0 | 0 | 15.441 | 4.596 | 10.5341 | 15.0845 | 4.5496 | 10.5349 | 0.87549 | 24 | -0.001153
2013-12-08 | 0 |  | 7.9 | 3.4 | 77.1866 | 42.0543 | 35.1323 | 0 | 0 | 0 | 62.01 | 48.666 | 12.1332 | 60.3895 | 48.2554 | 12.1341 | 2.6374 | 24 | -0.001328 | 0 |  | 6 | 5 | 72.0356 | 45.597 | 26.4386 | 0 | 0 | 0 | 16.8315 | 4.4019 | 12.0828 | 16.4419 | 4.3582 | 12.0836 | 0.98621 | 24 | -0.0013225
2013-12-09 | 0 |  | 7.9 | 3.4 | 78.0213 | 43.7422 | 34.2791 | 0 | 0 | 0 | 71.824 | 58.157 | 12.2822 | 69.9098 | 57.6267 | 12.2831 | 2.9402 | 24 | -0.0013443 | 0 |  | 6 | 5 | 71.83 | 44.1667 | 27.6632 | 0 | 0 | 0 | 16.87 | 4.3194 | 12.2016 | 16.4815 | 4.2791 | 12.2024 | 0.9954 | 24 | -0.0013355
2013-12-10 | 0 |  | 7.9 | 3.4 | 80.8793 | 44.6195 | 36.2598 | 0 | 0 | 0 | 69.346 | 57.8 | 10.1225 | 67.3755 | 57.2523 | 10.1232 | 2.9014 | 24 | -0.0011079 | 0 |  | 6 | 5 | 72.1222 | 43.1774 | 28.9448 | 0 | 0 | 0 | 14.5415 | 4.1303 | 10.1097 | 14.2041 | 4.0937 | 10.1104 | 0.84811 | 24 | -0.0011065
2013-12-11 | 0 |  | 7.9 | 3.4 | 80.445 | 42.449 | 37.996 | 0 | 0 | 0 | 57.076 | 45.915 | 9.9487 | 55.4698 | 45.5204 | 9.9494 | 2.5354 | 24 | -0.0010889 | 0 |  | 6 | 5 | 72.5311 | 44.8272 | 27.7038 | 0 | 0 | 0 | 14.472 | 4.3031 | 9.8701 | 14.1328 | 4.262 | 9.8708 | 0.83446 | 24 | -0.0010803
2013-12-12 | 0 |  | 7.9 | 3.4 | 79.0588 | 39.6104 | 39.4484 | 0 | 0 | 0 | 46.237 | 35.746 | 9.4965 | 44.9756 | 35.4784 | 9.4972 | 2.1545 | 24 | -0.0010394 | 0 |  | 6 | 5 | 72.6776 | 45.5447 | 27.1328 | 0 | 0 | 0 | 14.3095 | 4.5762 | 9.441 | 13.9729 | 4.5312 | 9.4417 | 0.80958 | 24 | -0.0010333
2013-12-13 | 0 | 2 | 7.9 | 3.4 | 77.4548 | 39.8346 | 37.6202 | 0 | 0 | 0 | 49.003 | 38.131 | 9.8718 | 47.7144 | 37.8419 | 9.8725 | 2.1926 | 24 | -0.0010805 | 0 | 2 | 6 | 5 | 72.4657 | 45.6257 | 26.84 | 0 | 0 | 0 | 14.968 | 4.8295 | 9.8352 | 14.6178 | 4.7819 | 9.8359 | 0.84156 | 24 | -0.0010765
2013-12-14 | 0 |  | 7.9 | 3.4 | 76.5833 | 42.7607 | 33.8227 | 0 | 0 | 0 | 67.1 | 55.773 | 10.0825 | 65.3699 | 55.2867 | 10.0832 | 2.6479 | 24 | -0.0011035 | 0 |  | 6 | 5 | 72.0867 | 43.1811 | 28.9056 | 0 | 0 | 0 | 15.4175 | 5.0469 | 10.0573 | 15.0601 | 5.0021 | 10.058 | 0.87009 | 24 | -0.0011008
2013-12-15 | 0 |  | 7.9 | 3.4 | 78.0687 | 44.0799 | 33.9888 | 0 | 0 | 0 | 70.658 | 57.646 | 11.6601 | 68.7735 | 57.1126 | 11.6609 | 2.858 | 24 | -0.0012762 | 0 |  | 6 | 5 | 71.9984 | 46.0368 | 25.9616 | 0 | 0 | 0 | 16.3405 | 4.3586 | 11.647 | 15.9626 | 4.3148 | 11.6478 | 0.95113 | 24 | -0.0012748
2013-12-16 | 0 |  | 7.9 | 3.4 | 77.9171 | 41.6087 | 36.3084 | 0 | 0 | 0 | 57.449 | 46.118 | 10.1843 | 55.9221 | 45.7371 | 10.185 | 2.4594 | 24 | -0.0011147 | 0 |  | 6 | 5 | 72.2557 | 45.032 | 27.2237 | 0 | 0 | 0 | 14.97 | 4.4937 | 10.1704 | 14.6215 | 4.4504 | 10.1711 | 0.85653 | 24 | -0.0011131
2013-12-17 | 0 |  | 7.9 | 3.4 | 77.4249 | 38.847 | 38.5779 | 0 | 0 | 0 | 45.67 | 34.768 | 9.9515 | 44.4699 | 34.5177 | 9.9522 | 2.1061 | 24 | -0.0010892 | 0 |  | 6 | 5 | 72.6051 | 45.0329 | 27.5722 | 0 | 0 | 0 | 15.252 | 4.9714 | 9.9697 | 14.8939 | 4.9235 | 9.9704 | 0.86012 | 24 | -0.0010912
2013-12-18 | 0 |  | 7.9 | 3.4 | 74.8584 | 39.7775 | 35.0809 | 0 | 0 | 0 | 52.181 | 40.946 | 10.253 | 50.8905 | 40.6368 | 10.2537 | 2.1975 | 24 | -0.0011222 | 0 |  | 6 | 5 | 72.255 | 46.5729 | 25.6821 | 0 | 0 | 0 | 15.794 | 5.2513 | 10.2282 | 15.4264 | 5.1974 | 10.229 | 0.87305 | 24 | -0.0011195
2013-12-19 | 0 |  | 7.9 | 3.4 | 72.8423 | 40.3458 | 32.4965 | 0 | 0 | 0 | 57.879 | 47.653 | 9.2326 | 56.5161 | 47.2828 | 9.2333 | 2.2138 | 24 | -0.0010105 | 0 |  | 6 | 5 | 71.5508 | 45.3175 | 26.2333 | 0 | 0 | 0 | 15.1505 | 5.5948 | 9.2632 | 14.804 | 5.5402 | 9.2639 | 0.80863 | 24 | -0.0010139
2013-12-20 | 0 |  | 7.9 | 3.4 | 70.4308 | 40.4478 | 29.9829 | 0 | 0 | 0 | 64.652 | 54.436 | 9.2088 | 63.2206 | 54.0112 | 9.2095 | 2.2733 | 24 | -0.0010079 | 0 |  | 6 | 5 | 70.8506 | 44.3112 | 26.5394 | 0 | 0 | 0 | 16.302 | 6.5186 | 9.4773 | 15.9358 | 6.4579 | 9.4779 | 0.84336 | 24 | -0.0010373
2013-12-21 | 0 |  | 7.9 | 3.4 | 70.6505 | 40.3963 | 30.2543 | 0 | 0 | 0 | 61.585 | 51.357 | 9.256 | 60.2138 | 50.9571 | 9.2567 | 2.2007 | 24 | -0.0010131 | 0 |  | 6 | 5 | 70.9525 | 46.0149 | 24.9376 | 0 | 0 | 0 | 16.1445 | 6.317 | 9.5266 | 15.7809 | 6.2536 | 9.5273 | 0.83239 | 24 | -0.0010427
2013-12-22 | 0 |  | 7.9 | 3.4 | 70.7998 | 39.1972 | 31.6026 | 0 | 0 | 0 | 55.712 | 42.087 | 12.6875 | 54.4668 | 41.7784 | 12.6884 | 2.223 | 24 | -0.0013886 | 0 |  | 6 | 5 | 71.1405 | 46.9563 | 24.1842 | 0 | 0 | 0 | 18.8815 | 5.866 | 12.6487 | 18.4542 | 5.8047 | 12.6495 | 1.0408 | 24 | -0.0013844

## тоталы
Время | ТВ1_V1(м3) | ТВ1_V2(м3) | ТВ1_V3(м3) | ТВ1_M1(т) | ТВ1_M2(т) | ТВ1_M3(т) | ТВ1_Q(Гкал) | ТВ1_Tи(ч) | ТВ1_Qг(Гкал) | ТВ2_V1(м3) | ТВ2_V2(м3) | ТВ2_V3(м3) | ТВ2_M1(т) | ТВ2_M2(т) | ТВ2_M3(т) | ТВ2_Q(Гкал) | ТВ2_Tи(ч) | ТВ2_Qг(Гкал)
2013-09-23 09:00 | 54091.3859 | 48854.2485 | 4462.0892 | 52687.8233 | 48385.1282 | 4339.0163 | 2205.1431 | 17129.25 | -0.3706 | 19701.575 | 14832.0391 | 5177.4982 | 19281.9976 | 14663.2095 | 4618.7889 | 606.3904 | 17129.25 | -0.39417
2013-08-23 09:00 | 53183.7489 | 48151.6259 | 4267.0769 | 51797.8681 | 47689.1399 | 4144.6234 | 2166.5755 | 16385.25 | -0.35399 | 18802.746 | 14123.9044 | 4992.4747 | 18400.5039 | 13961.7141 | 4438.7906 | 580.2524 | 16385.25 | -0.3786

## отчет
|  | Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за | [7 empty] | декабрь |  | 2013
Абонент: | ТСЖ "Берёзка" ИТП №1 | [5 empty] | Договор: | 21403
Адрес: | ул. Козлова д. 39 к. 3
|  |  | Обслуживающая организация: | ООО"Содружество" |  |  |  | Телефон: | 368-71-07
Расчётные формулы |  |  |  | Q=m1(h1-hхв)-m2(h2-hхв)
| Вычислитель: | СПТ 943 №12148 | [5 empty] | Режим (схема): | СП 0
|  |  |  | 2013-11-23 |  | по | 2013-12-22
|  | Учёт(ТВ 1) | [7 empty] | Контроль(ТВ2)
Дата | Ти | M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | M3, | М4, | dM, | Т3, | Т4, | Qг, | Q, | Qг | Q,
| час | т | т | т | C | С | С | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | С | С | Гкал | Гкал
2013-11-23 | 24 | 56.2208 | 47.7388 | 8.5154 | 66.7734 | 40.5919 | 26.1815 | 7.9 | 3.4 | 25.1627 | 16.1318 | 9.0309 | 67.7337 | 51.6032 | 0.87254 | 1.822 | 0.87191 | 1.8162 | 56.7708 | 48.1688 | 65.8334 | 41.0419
2013-11-24 | 24 | 62.4526 | 51.4562 | 11.009 | 67.8975 | 41.2317 | 26.6658 | 7.9 | 3.4 | 27.4421 | 15.8295 | 11.6126 | 68.791 | 52.6798 | 1.0546 | 2.1243 | 1.0539 | 2.1187 | 63.0026 | 51.8862 | 66.9575 | 41.6817
2013-11-25 | 24 | 67.8378 | 58.5296 | 9.3476 | 69.9823 | 42.1602 | 27.8222 | 7.9 | 3.4 | 25.8707 | 15.975 | 9.8957 | 71.0149 | 53.4772 | 0.98364 | 2.2871 | 0.98291 | 2.2798 | 68.3878 | 58.9596 | 69.0423 | 42.6102
2013-11-26 | 24 | 57.478 | 49.6437 | 7.8362 | 75.3933 | 41.0833 | 34.31 | 7.9 | 3.4 | 16.0765 | 7.7872 | 8.2894 | 73.8515 | 48.1801 | 0.81264 | 2.2991 | 0.81209 | 2.2939 | 58.028 | 50.0737 | 74.4533 | 41.5333
2013-11-27 | 24 | 6.3106 | 5.2017 | 1.1089 | 76.7132 | 42.1023 | 34.6109 | 7.9 | 3.4 | 13.2922 | 4.8962 | 8.396 | 41.4339 | 31.8553 | 0.39395 | 3.5073 | 0.39478 | 0.2651 | 6.8606 | 5.6317 | 75.7732 | 42.5523
2013-11-28 | 24 | 38.9637 | 33.1022 | 5.8685 | 71.6222 | 38.0521 | 33.5701 | 7.9 | 3.4 | 19.0601 | 8.459 | 10.6011 | 63.8037 | 46.1096 | 0.82488 | 2.2553 | 0.82607 | 1.5311 | 39.5137 | 33.5322 | 70.6822 | 38.5021
2013-11-29 | 24 | 40.1503 | 32.5591 | 7.5912 | 74.8026 | 38.7121 | 36.0905 | 7.9 | 3.4 | 15.6688 | 6.6854 | 8.9833 | 70.0508 | 45.7509 | 0.79091 | 4.2734 | 0.79174 | 1.7429 | 40.7003 | 32.9891 | 73.8626 | 39.1621
2013-11-30 | 24 | 65.8037 | 55.3009 | 10.5028 | 75.0463 | 41.3973 | 33.6491 | 7.9 | 3.4 | 18.9213 | 8.5493 | 10.3721 | 75.9268 | 48.6552 | 1.0214 | 2.6549 | 1.0207 | 2.649 | 66.3537 | 55.7309 | 74.1063 | 41.8473
2013-12-01 | 24 | 60.5861 | 49.3867 | 11.1994 | 75.4256 | 41.0349 | 34.3907 | 7.9 | 3.4 | 19.4026 | 8.3029 | 11.0997 | 76.4261 | 49.9176 | 1.0692 | 2.5485 | 1.0684 | 2.5432 | 61.1361 | 49.8167 | 74.4856 | 41.4849
2013-12-02 | 24 | 65.8095 | 55.4428 | 10.3667 | 75.2137 | 41.837 | 33.3767 | 7.9 | 3.4 | 18.4979 | 8.1136 | 10.3843 | 76.1795 | 48.8177 | 1.0137 | 2.6361 | 1.0131 | 2.6302 | 66.3595 | 55.8728 | 74.2737 | 42.287
2013-12-03 | 24 | 53.5137 | 43.6055 | 9.9082 | 76.6386 | 40.5829 | 36.0558 | 7.9 | 3.4 | 18.3883 | 8.5028 | 9.8855 | 77.75 | 50.1642 | 1.0039 | 2.3363 | 1.0032 | 2.3316 | 54.0637 | 44.0355 | 75.6986 | 41.0329
2013-12-04 | 24 | 50.3352 | 40.659 | 9.6762 | 77.0918 | 40.1996 | 36.8922 | 7.9 | 3.4 | 18.2411 | 8.6194 | 9.6217 | 77.9776 | 50.0439 | 0.99177 | 2.2504 | 0.99105 | 2.246 | 50.8852 | 41.089 | 76.1518 | 40.6496
2013-12-05 | 24 | 59.5005 | 49.6013 | 9.8993 | 74.124 | 40.9291 | 33.1949 | 7.9 | 3.4 | 18.5225 | 8.5805 | 9.9421 | 75.0035 | 49.2878 | 0.96698 | 2.3854 | 0.96634 | 2.3803 | 60.0505 | 50.0313 | 73.184 | 41.3791
2013-12-06 | 24 | 53.438 | 43.1329 | 10.305 | 75.1427 | 40.0604 | 35.0823 | 7.9 | 3.4 | 17.3098 | 7.0338 | 10.276 | 74.1757 | 48.1042 | 0.94617 | 2.2921 | 0.94561 | 2.2876 | 53.988 | 43.5629 | 74.2027 | 40.5104
2013-12-07 | 24 | 55.2093 | 44.704 | 10.5053 | 75.9627 | 40.9168 | 35.0459 | 7.9 | 3.4 | 15.0845 | 4.5496 | 10.5349 | 71.9306 | 46.1594 | 0.87549 | 2.3695 | 0.87503 | 2.3647 | 55.7593 | 45.134 | 75.0227 | 41.3668
2013-12-08 | 24 | 60.3895 | 48.2554 | 12.1341 | 77.1866 | 42.0543 | 35.1323 | 7.9 | 3.4 | 16.4419 | 4.3582 | 12.0836 | 72.0356 | 45.597 | 0.98621 | 2.6374 | 0.98568 | 2.6319 | 60.9395 | 48.6854 | 76.2466 | 42.5043
2013-12-09 | 24 | 69.9098 | 57.6267 | 12.2831 | 78.0213 | 43.7422 | 34.2791 | 7.9 | 3.4 | 16.4815 | 4.2791 | 12.2024 | 71.83 | 44.1667 | 0.9954 | 2.9402 | 0.99487 | 2.9337 | 70.4598 | 58.0567 | 77.0813 | 44.1922
2013-12-10 | 24 | 67.3755 | 57.2523 | 10.1232 | 80.8793 | 44.6195 | 36.2598 | 7.9 | 3.4 | 14.2041 | 4.0937 | 10.1104 | 72.1222 | 43.1774 | 0.84811 | 2.9014 | 0.84768 | 2.8947 | 67.9255 | 57.6823 | 79.9393 | 45.0695
2013-12-11 | 24 | 55.4698 | 45.5204 | 9.9494 | 80.445 | 42.449 | 37.996 | 7.9 | 3.4 | 14.1328 | 4.262 | 9.8708 | 72.5311 | 44.8272 | 0.83446 | 2.5354
2013-12-12 | 24 | 44.9756 | 35.4784 | 9.4972 | 79.0588 | 39.6104 | 39.4484 | 7.9 | 3.4 | 13.9729 | 4.5312 | 9.4417 | 72.6776 | 45.5447 | 0.80958 | 2.1545 | 0.80914 | 2.1504 | 45.5256 | 35.9084 | 78.1188 | 40.0604
2013-12-13 | 24 | 47.7144 | 37.8419 | 9.8725 | 77.4548 | 39.8346 | 37.6202 | 7.9 | 3.4 | 14.6178 | 4.7819 | 9.8359 | 72.4657 | 45.6257 | 0.84156 | 2.1926 | 0.84111 | 2.1883 | 48.2644 | 38.2719 | 76.5148 | 40.2846
2013-12-14 | 24 | 65.3699 | 55.2867 | 10.0832 | 76.5833 | 42.7607 | 33.8227 | 7.9 | 3.4 | 15.0601 | 5.0021 | 10.058 | 72.0867 | 43.1811 | 0.87009 | 2.6479 | 0.86964 | 2.6421 | 65.9199 | 55.7167 | 75.6433 | 43.2107
2013-12-15 | 24 | 68.7735 | 57.1126 | 11.6609 | 78.0687 | 44.0799 | 33.9888 | 7.9 | 3.4 | 15.9626 | 4.3148 | 11.6478 | 71.9984 | 46.0368 | 0.95113 | 2.858 | 0.95064 | 2.8515 | 69.3235 | 57.5426 | 77.1287 | 44.5299
2013-12-16 | 24 | 55.9221 | 45.7371 | 10.185 | 77.9171 | 41.6087 | 36.3084 | 7.9 | 3.4 | 14.6215 | 4.4504 | 10.1711 | 72.2557 | 45.032 | 0.85653 | 2.4594 | 0.85608 | 2.4542 | 56.4721 | 46.1671 | 76.9771 | 42.0587
2013-12-17 | 24 | 44.4699 | 34.5177 | 9.9522 | 77.4249 | 38.847 | 38.5779 | 7.9 | 3.4 | 14.8939 | 4.9235 | 9.9704 | 72.6051 | 45.0329 | 0.86012 | 2.1061 | 0.85965 | 2.1022 | 45.0199 | 34.9477 | 76.4849 | 39.297
2013-12-18 | 24 | 50.8905 | 40.6368 | 10.2537 | 74.8584 | 39.7775 | 35.0809 | 7.9 | 3.4 | 15.4264 | 5.1974 | 10.229 | 72.255 | 46.5729 | 0.87305 | 2.1975 | 0.87257 | 2.1932 | 51.4405 | 41.0668 | 73.9184 | 40.2275
2013-12-19 | 24 | 56.5161 | 47.2828 | 9.2333 | 72.8423 | 40.3458 | 32.4965 | 7.9 | 3.4 | 14.804 | 5.5402 | 9.2639 | 71.5508 | 45.3175 | 0.80863 | 2.2138 | 0.80817 | 2.2091 | 57.0661 | 47.7128 | 71.9023 | 40.7958
2013-12-20 | 24 | 63.2206 | 54.0112 | 9.2095 | 70.4308 | 40.4478 | 29.9829 | 7.9 | 3.4 | 15.9358 | 6.4579 | 9.4779 | 70.8506 | 44.3112 | 0.84336 | 2.2733 | 0.8429 | 2.268 | 63.7706 | 54.4412 | 69.4908 | 40.8978
2013-12-21 | 24 | 60.2138 | 50.9571 | 9.2567 | 70.6505 | 40.3963 | 30.2543 | 7.9 | 3.4 | 15.7809 | 6.2536 | 9.5273 | 70.9525 | 46.0149 | 0.83239 | 2.2007 | 0.83193 | 2.1957 | 60.7638 | 51.3871 | 69.7105 | 40.8463
2013-12-22 | 24 | 54.4668 | 41.7784 | 12.6884 | 70.7998 | 39.1972 | 31.6026 | 7.9 | 3.4 | 18.4542 | 5.8047 | 12.6495 | 71.1405 | 46.9563 | 1.0408 | 2.223 | 1.0403 | 2.2186 | 55.0168 | 42.2084 | 69.8598 | 39.6472
Среднее |  | 55.3096 | 45.6453 | 9.6674 | 75.015 | 41.0221 | 33.993 | 7.9 | 3.4 | 17.2577 | 7.0756 | 10.1822 | 71.3802 | 46.6067 | 0.89578 | 2.4861
Итого | 720 | 1659.2876 | 1369.36 | 290.0218 | [5 empty] | 517.7314 | 212.2668 | 305.4646 |  |  | 26.8733 | 74.583 | 26.027 | 65.414
- |  | 439.9654 | 373.1971 | 66.7697 | [5 empty] | 200.846 | 130.191 | 70.655 |  |  | 7.7621 | 14.8842
+ |  | 533.7036 | 440.2402 | 93.4634 | [5 empty] | 150.5128 | 55.5486 | 94.9641 |  |  | 8.1498 | 20.0909
Итого |  | 1753.0257 | 1436.4031 | 316.7156 | [5 empty] | 467.3982 | 137.6244 | 329.7737 |  |  | 27.261 | 79.7897
Расчет по договору:
Расчет по среднему:
Итого: |  |  | 79.7897 | Гкал
Представитель теплоснабжающей организации
Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) | [10 empty] | Катков А.Б